## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 10. Uvodnica i kateteri
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Uvodnica za arterijski i venski kateter, 6 F, sa sigurnosnom uvodnicom duljine 50 cm, kanilom promjera 1,4 mm, duljine 70 mm, dilatatorom duljine 20 cm, sa žicom od teflona duljine 11 cm | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
| Bipolarni kateter za stimulaciju, izrađen od polietilena, prva elektroda distalno a slijedeća na udaljenosti 15mm,s uvodnom kanilom promjera 2,4mm | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kateter za punkciju radijalne arterije odraslih ili jugularne, potključne vene u pedijatriji, po Seldingerovoj tehnici 20 G, duljine 8 cm, promjera 0,6x0,9 mm sa uvodnicom dužine 38 cm , sa nepovratnim ventilom i komoricom za vizualizaciju | kom | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| I.V. Kanila, 12-24G, taflonska za ekstra tankim stjenakama za poboljšani protok, kratka | kom | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | I.V. Kanila, 12-24G, taflonska za ekstra tankim stjenakama za poboljšani protok, duga | kom | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
4 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
6 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: Za svaki traženi artikl potrebno je dostaviti 1 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaća i ne vraća, već testira, ako isti ranije nije bio korišten u Bolnici