## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 8. Lancete sterilne jednokratne za kapilarno uzimanje krvi
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Lanceta sterilna jednokratna za kapilarno uzimanje krvi, aktivira se preko gumba za otpuštanje igle, posjeduje otporni mehanizam koji sprječava da se igla slučajno otpusti, promjer igle od 0,65 mm (23 G) s prilagodljivom dubinom probijanja (1,3 mm; 1,8 mm; 2,3 mm) kao lanceta Accu-Chek Safe-T-Pro Plus ili jednakovrijedna | kom | 15000 | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Lanceta sterilna jednokratna za kapilarno uzimanje krvi u mikroepruvete, aktivira se preko gumba za otpuštanje nožića, dimenzije oštrice lancete 2,0x1,5 mm s dubinom uboda 2,0 mm, automatsko uvlačenje oštrice nakon uboda, | kom | 700 | 700 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
4 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
6 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: potrebno je dostaviti za svaki traženi artikl 10 kom GRATIS uzoraka, koji se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju, ako isti ranije nisu bili korišteni u Bolnici