## Sheet1
Naručitelj: SPECIJALNA BOLNICA ZE MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Predmet nabave: Dobava i ugradnja VRF sustava za hlađenje i grijanje
Evidencijski broj nabave: 05-42/299-2024
Rb. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a (3*4)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | VRF toplinska pumpa mini 28,0/31,0 kW | kom | 1 |  |  | 1
2. | Klima uređaj podstropna unutarnja jedinica 11,2/12,5 kW | kom | 1
3. | Klima uređaj podstropna unutarnja jedinica 9/10 kW | kom | 2
4. | Digitalni kontroler zidni | kom | 2
5. | VRF Y spojna račva | kom | 1
6. | VRF Y spojna račva | kom | 1
7. | Instalacijski materijal sa ugradnjom, nosač, ovjes | m | 28
(Cu cijevi, izolacija, plin, lot, dušik, kanali, kablovi,
izrada odvoda, montažni pribor, pričvrsni materijal)
8. | Montaža navedene opreme, spajanje | h | 66
9. | Puštanje u rad, ovjera garancije, izrada mjernih | kom | 1
protokola, ispunjavanje očevidnika o rashladnom
uređaju, dopuna sistema radnom tvari
R-410A kg. 2
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude sa PDV-om
Mjesto ugradnje: Odsjek bolničke prehrane-Kuhinja
Kod montaže vanjske jedinice predvidjeti korištenje dizalice
Napomena: u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
M.P.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum