## List1
Prilog 4.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice |  |  |  |  | Evidencijski broj nabave: 05-42/485-2024
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | POTVRDA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UPISATI DA/NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
1. | Poluatomatski kemijski analizator mokraće |  | kom | 1 |  | 0
a. | Minimalna brzina: 500 uzoraka/sat
b. | Mogućnost povezivanja: Enthernet, serial
c. | Vanjski barcode čitač
d. | Pohrana do 5000 rezultata uzoraka pacijenata i 1000 rezultata kontrolnih uzoraka
e. | Sučelje: Ekran osjetljiv na dodir
f. | Ugrađeni termo printer
g. | Automatski početak mjerenja detekcijom test trake
2. | Poluautomatski analizator sedimenta mokraće |  | kom | 1 |  | 0
a. | Brzina min 60/h uzoraka za analizu sedimenta mokraće
b. | Mikroskopski prikaz sedimenta mokraće vidljiv na ekranu
c. | Vrijednosti nalaza sedimenta: čestica/µL i čestica/vidnom polju
d. | Pohrana do 10.000 rezultata s 15 fotografija vidnih polja po rezultatu
e. | Potreban volumen uzorka za analizu sedimenta ne više od 200 µl
f. | Analiza sedimenta mokraće s automatskim prepoznavanjem čestica (eritrociti, leukociti, nakupine leukocita, bakterije (koki, bacili), skvamozne epitelne stanice, neskvamozne epitelne stanice, patološki cilindri, hijalini cilindri, kristali (kalcij-oksalatmonohidrat, kalcij-oksalatdihidrat, triplfosfat), kvasci, sluz, spermiji) te s opcijom za manualnu klasifikaciju čestica
g. | Mogućnost povezivanja na LIS
h. | Mogućnost povezivanja rezultata kemijske analize i sedimenta mokraće pomoću ID uzorka
i. | Opcija pregleda sedimenta u realnom vremenu- „Live View“
Ukupna cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Ukupna cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
| JAMSTVENI ROK NA UREĐAJE: |  | MJESECI
NAPOMENA 1: Cijena uređaja uključuje servisnu i aplikativnu podršku te umrežavanje na LIS
NAPOMENA 2: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum