## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA
NARUČITELJ: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Adresa;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave:
PREDMET NABAVE: REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
Grupa 3: REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODREĐIVANJE Lp(a) NA ANALIZATORU AU 480
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA za 7 mjeseci | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U EUR bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA STAVKE za 7 mjeseci U EUR bez PDV-a
1. | Reagensi i potrošni materijal za određivanje Lp(a) (imunoturbidimetrijska metoda) | test | 700
UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR bez PDV-a (brojkama):
IZNOS PDV-a U EUR (brojkama):
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om U EUR (brojkama):
Napomena: U cijeni jednog testa moraju biti uključen troškovi reagensa, kalibratora i kontrolnog materijala. Reagens, kalibrator i kontrolne materijale neophodne za izradu navedenog broja testova treba navesti u zasebnoj tablici. Zasebna tablica treba sadržavati: komercijalni naziv i kataloški broj proizvoda, jedinicu mjere (pakiranje), opis (veličinu) pakiranja, količinu sukladno okvirnoj godišnjoj i dvogodišnjoj količini testova, cijenu po pakiranju (s i bez PDV-a) i ukupnu vrijednost (s i bez PDV-a). Ukupna vrijednost mora odgovarati vrijednosti iskazanoj u Troškovniku. Naručivanje i fakturiranje provodit će se prema stavkama u zasebnoj Tablici. Testovi potrebni za rutinske kontrole i kalibracije nisu uračunati u okvirne godišnje količine navedene u Troškovniku. Količina kontrolnog materijala mora odgovarati dinamici određivanja kontrolnih uzoraka minimalno jedanput dnevno u normalnom i patološkom području, a količina kalibratora sukladno stabilnosti kalibracije.
Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:
1 | Izražavanje rezultata u SI jedinicama
2 | Kalibracija u nmol/L, u 5 točaka
3 | Kontrolni materijal najmanje u dvije razine, u normalnom i patološkom području.
4 | Stabilnost kalibratora i kontrolnog materijala min. 14 dana na 2-8°C nakon pripreme
5 | Ponuditelj se obvezuje osigurati gratis provođenje vanjske procjene kvalitete nezavisnog međunarodnog provoditelja kontrole kvalitete za Lp(a) minimalno 2 puta tijekom ugovorenog razdoblja
U ponudi je potrebno dostaviti specifikacije reagensa, kalibratora i kontrola te aplikaciju za analizator AU480.
Kao dokaz sposobnosti zahtjeva koje nije moguće dokazati katalogom ponuditelj mora priložiti posebnu izjavu.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja M.P. Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum