## List1
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/54-2025
TROŠKOVNIK - PC radna stanica za analizu NPP pluća, mamografiju i MSCT podataka
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Komercijalni naziv ponuđenog predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Računalo - PC radna stanica |  | kom | 1 |  | 0
2. | Dijagnostički monitor |  | kom | 1 |  | 0
3. | Monitor |  | kom | 1 |  | 0
4. | Grafička kartica |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.B. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | Specifikacija ponuđenog proizvoda (potrebno upisati jednakovrijedni proizvoda, ponuđeni proizvod ili proizvod/ opremu boljih tehničkih karakteristika od traženog) | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije (u kolonu upisati broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđenje opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog traženog zahtjeva odnosno nuđenje bolje tehničke izvedivosti za ponuđenu opremu, za sve stavke troškovnika
1. | Računalo
1.1. | Operacijski sustav: Windows 11 PRO, predinstaliran u BIOS-u, i trajnom licencom i naljepnicom o autentičnosti, Microsoft Geniue Label
1.2. | Procesor: 20 jezgri i 28 dretvi
1.3. | Minimalni radni takt: 2,1 GHz (bazna frekvencija)
1.4.. | Maksimalni radni takt: 5,4 GHz (Turbo frekvencija)
1.5. | Ima 8 jakih jezgri P-cores
1.6. | Ima 12 slabijih jezgri,E-cores
1.7. | P-cores: Minimalna frekvencija iznosi 2,1 GHz, dok maksimalna (Turbo) doseže 5,4 GHz.
1.8. | E-cores: Minimalna frekvencija je 1,5 GHz, a maksimalna (Turbo) doseže 4,2 GHz.
1.9. | 33 MB Intel® Smart Cache memorije.
1.10. | Radna memorija: 32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, Non-ECC, dual-channell proširivo do 128 GB
1.11. | Pohrana podataka : 512 GB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, SSD
1.12. | Inegrirana grafika:Intel® UHD Graphics 770 ili bolje
1.13. | Kučište: uspravno, tower
1.14. | Sprijeda: najmanje 1 audio i mikrofon jack, najmanje 1- 8x DVD+/-RW , najmanje 1 USB 3.2. Type-A Gen1, najmanje 1 USB 3.2 Type-A-Gen1 s napajanjem, najmanje 1 USB 3.2 Type-C Gen2, najmanje 1 USB 3.2 Type-C Gen2x2 (20 Gbps) s napajanjem
1.15. | Straga: najmanje 1 line-out audio port, najmanje 2 display porta 1.4a , najmanje 2 USB 3.2 Type C Gen2 porta, najmanje 2 USB 3.2 Gen2 porta, najmanje 2 USB 2.0 porta s napajanjem, power supply diagnostic light, najmanje 1 RJ45-port 1 GbE, security cable slot
1.16. | Proširenja straga: najmanje 1 Gen4 PCIe x16 slot, najmanje 1 Gen3 PCIe x4 slot
1.17. | Proširenje: najmanje 4 M.2 slota
1.18. | Trusted Platform Module TPM 2.0 Intel Integrated TPM podrška za Windows 11 PRO
1.19. | CHIPSET Intel® W680 ili jednakovrijedno
1.20. | Napajanje: 1000 W internal power supply unit (80 PLUS Platinum Certified)
1.21. | Proizvođačko jamstvo minimalno 3 godine
1.22. | Minimalno EPEAT Bronze
1.23. | Periferija: optički miš,USB tastatura HR od istog proizvođača kao i računalo
2. | Dijagnostički monitor
2.1. | Dicom kompatibilan
2.2. | Veličina ekrana minimalno 30 incha ili više
2.3. | Svjetlina minimalno 1000 cd /m2 ili bolje
2.4. | Display port: minimlano 2x Display port 1.2
2.5. | Pixel pitch između 0.15 i 0.20
2.6. | Rezolucija 8 MP ili bolje
2.7. | Veličina ekrana minimalno 31,5 incha ili bolje
2.8. | Uređaj CE certifikata - Medicinski uređaj: klase I ili IIIa
2.9. | Pozicioniranje: vertikalno i horizontalno
2.10. | Contrast: minimalno 1350:1 ili bolje
2.11. | Model za radiologiju
2.12. | Model za mamografiju
2.13. | Kut gledanja 178/178
2.14. | Proizvođačko jamstvo minimalno 5 godina
3. | Monitor
3.1. | Ekran 23"-24", LED, IPS, omjer stranica 16:9 , antiglare, tvrdoća površine: 3H, Učestalost osvježavanja slike : najmanje 75Hz
3.2. | Razlučivost zaslona: FHD 1920x1080 piksela
3.3. | Vrijeme Odziva: 5ms ili manje , Flicker free
3.4. | Omjer kontrasta: najmanje 1000:1
3.5. | Vidljivi kut ( vodoravni i okomiti ) >177° / >177°
3.6. | Svjetlina zaslona : najmanje 250 cd/m2 ili nita
3.7. | Raspon Kuta /nagiba: najmanje -5°/+23°
3.8. | Prilagodba visine minimalno 100mm, podrška za VESA standard
3.9. | Utori VGA(D-SUB), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 i zvučnici 2x2W
3.10. | Potrošnja energije minimalno EPEAT Bronze, Energy Star, TCO Certified Display, RoHS Compliant
3.11. | Proizvođačko jamstvo minimalno 3 godine
4. | Grafička kartica
4.1. | Minimalno 4 GB RAM G DDR6 ili više koja podržava traženu rezoluciju dijagnostičkog monitora 8 MP ili bolje s pripadajućim DP ili mDP priključcima i potrebnim adapterima (mDP to DP)
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum